SANTOLINI

Tekniske spesifikasjoner

Nominell varmeeffekt: 7 kW

Effektområde: 4 - 9 kW

Effektivitet: >81,9 %

Energieffektivitetsklasse: A+

Vekt 170 kg

Høyde 1400 mm

Bredde  580 mm

Dybde 405 mm

Forbrenningsluftstuss Ø 100 mm

Avstandskrav til brennbart materiell:

Bak – 15 cm

Side – 35 cm

0 cm ved bruk av spesial skjeamplate